## Sheet
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 匹配设备 | 单价
1 | CO浓度探测器，电化学式，0~250ppm，4~20mA，2~10V | HSCM-R250U | 866.14 | 霍尼韦尔 CO传感器 HSCM-R100U 0-100PPM,4-20mA/0-10V/2-10V信号,无显示，无继电器输出 | 766.14
2 | 温度传感器 PT1000 -50~150℃ | PT1000-150 | 120.50 | 西门子 温度传感器 QAM2120.040 0-50℃,4-20mA输出 | 450
3 | DDC控制器，8AI/4AO/16DI/8DO | DDC-8416 | 2500.00 |  | 0
--- | --- | --- | ---
4 | 电动调节阀 DN50 PN16 | VAL-DN50 | 1200.00 | 贝尔莫 电动调节阀 VAL-DN50 DN50,PN16,电动执行器 | 1200
合计 |  |  | 4686.64
备注：以上价格均为不含税价格