## Sheet
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价
1 | CO浓度探测器，电化学式，0~250ppm，4~20mA，2~10V | HSCM-R250U | 866.14
2 | 温度传感器 PT1000 -50~150℃ | PT1000-150 | 120.50
3 | DDC控制器，8AI/4AO/16DI/8DO | DDC-8416 | 2500.00
--- | --- | --- | ---
4 | 电动调节阀 DN50 PN16 | VAL-DN50 | 1200.00
合计 |  |  | 4686.64
备注：以上价格均为不含税价格