## Sheet1 (2)
投标报价函 | [9 empty] | 匹配设备 | 单价
中建三局安装工程有限公司华中大区： | [10 empty] | 0
1、根据已收到武汉新城科创金融总部一期（首期）项目建筑设备监控及能源管理系统专业分包工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方报价如下： | [10 empty] | 0
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 合价 （不含税） | 工程量计算规则 | 工作内容 | 备注
| 能源管理系统 | [9 empty] | 0
35 | CO浓度探测器 | 1.名称:CO浓度探测器 2.规格参数：工作原理：电化学式； 量程 0~ 250ppm ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±5% @25C. 50% RH（0~100 ppm） 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 37 |  |  |  | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收 |  |  | 0
36 | 室内CO2传感器 | 1.名称:室内CO2传感器 2.规格：485传输方式，量程0-2000ppm ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±5% @25C. 50% RH（0~100 ppm），485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 53 |  |  |  | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收 |  | 通用 室内CO2传感器 1.名称:室内CO2传感器 2.规格：485传输方式，量程0-2000ppm ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±5% @25C. 50% RH（0~100 ppm），485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 1000
37 | 室内PM传感器 | 1.名称:室内PM传感器 2.规格：485传输方式，量程0～1000 ug/m3 ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±10% @25C；分辨率：1 ug/m3，485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 53 |  |  |  | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收 |  | 通用 室内PM传感器 1.名称:室内PM传感器 2.规格：485传输方式，量程0～1000 ug/m3 ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±10% @25C；分辨率：1 ug/m3，485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 1000
不含税合计：
税金：（9%） | [10 empty] | 0
含税合计：
备注：综合单价为不含税的全费用综合单价,单价包含但不限于管理费、规费、利润、材料二次转运、现场施工所需抽排水等全部费用；
发票类型：（必填） |  |  | 发票税率：（必填） | [7 empty] | 0
厂家名称： |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 厂家联系方式： |  |  | 0
项目地址：武汉市武汉东湖新技术开发区，未来一路以东、科技三路以南、桃林路以西、高新二路以北 | [10 empty] | 0
答疑人：卢瑞 17740548081 | [10 empty] | 0
备注 1、甲供、分包人购买主材以清单备注为准，未明确甲供材、辅材等材料均由分包人购买； 2、项目部临电施工只负责至现场的二级配电箱，楼层临水由分包按项目部施工方案负责施工（包工包料），拆除时间以甲方通知为准； 3.按照工地安装的水电表读数显示的实际使用量计取，需综合考虑在不含税综合单价中； 4.现场有临建生活区，住宿费分包人自行缴纳相应费用； 5.招标清单中安全文明施工费暂按分部分项造价4.5%记取； 6、楼层涉及到超高操作施工，包含在综合单价内，超高施工不单独计算费用； 7、外墙施工如涉及到采用吊篮施工，分包人自行考虑相关费用，不单独计算费用； 8、材料品牌按建设单位要求执行，未按品牌表采购及施工的，分包人无条件承担相应损失及责任； 9、分包人自行考虑水泵房施工困难增加费用，不单独计算费用； 10.本工程要求交纳合同履约保证金，履约保证金的数额、交纳时间、退还时间等按照合同条款约定执行； 11.招标清单不可随意增加或减少，必须按清单逐项报价； 12.其他工期、质量等未尽要求以招标文件中的合同范本为准。 13.分包单位应配合进行封样送样，样品需经过承包方及业主方确认，样品确定后按照样品供货。 14.能源管理系统设备采用安科瑞、派诺、深圳中电。 15.建筑设备监控系统设备采用霍尼韦尔、江森、西门子。 16、能源管理及建筑设备监控系统服务器采用华为、中兴、浪潮。