## Sheet1
型号 | 说明 | 价格 | 设备类型
M-SVBT015 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 47.7425 | 截止阀
M-SVBT020 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 63.4156 | 截止阀
M-SVBT025 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 98.8072 | 截止阀
M-SVBT032 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 159.2283 | 截止阀
M-SVBT040 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 223.4236 | 截止阀
M-SVBT050 | 阀门类型：截止阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 347.9157 | 截止阀
M-CVBT015 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 52.0704 | 止回阀
M-CVBT020 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 76.5123 | 止回阀
M-CVBT025 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 110.5253 | 止回阀
M-CVBT032 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 168.6073 | 止回阀
M-CVBT040 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 228.8589 | 止回阀
M-CVBT050 | 阀门类型：止回阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动，无需手动操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 342.729 | 止回阀
M-SRBT015 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 41.4936 | 过滤器
M-SRBT020 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 63.4495 | 过滤器
M-SRBT025 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 86.4676 | 过滤器
M-SRBT032 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 164.5619 | 过滤器
M-SRBT040 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 215.1972 | 过滤器
M-SRBT050 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 362.3458 | 过滤器
M-GVBT015 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 55.6073 | 手动闸阀
M-GVBT020 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 75.9134 | 手动闸阀
M-GVBT025 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 106.3669 | 手动闸阀
M-GVBT032 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 154.2563 | 手动闸阀
M-GVBT040 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 210.2817 | 手动闸阀
M-GVBT050 | 阀门类型：闸阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压流体、非腐蚀性介质，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 280.1044 | 手动闸阀
M-BVBT015 | 公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 45.9232 | 手动球阀
M-BVBT020 | 公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 80.7498 | 手动球阀
M-BVBT025 | 公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 109.1919 | 手动球阀
M-BVBT032 | 公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 173.8053 | 手动球阀
M-BVBT040 | 公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 227.3899 | 手动球阀
M-BVBT050 | 公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 330.9883 | 手动球阀
M-PRBT015 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 178.8112 | 减压阀
M-PRBT020 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 187.5687 | 减压阀
M-PRBT025 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 268.6462 | 减压阀
M-PRBT032 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN32，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 316.1062 | 减压阀
M-PRBT040 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN40，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 586.9559 | 减压阀
M-PRBT050 | 阀门类型：减压阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+180℃，操作方式：自动调节（无需手动操作），调节范围：1-6 bar， | 815.8148 | 减压阀
M-SRDF050 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 384.1435 | 过滤器
M-SRDF065 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 480.8941 | 过滤器
M-SRDF080 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 563.0338 | 过滤器
M-SRDF100 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 805.5318 | 过滤器
M-SRDF125 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 1183.4038 | 过滤器
M-SRDF150 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 1607.2894 | 过滤器
M-SRDF200 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 2827.1131 | 过滤器
M-SRDF250 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 4213.3632 | 过滤器
M-SRDF300 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 5767.8703 | 过滤器
M-SRDF350 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 11032.5629 | 过滤器
M-SRDF400 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 15712.6274 | 过滤器
M-SRDF450 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 19995.5308 | 过滤器
M-SRDF500 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 26053.054 | 过滤器
M-SRDF600 | 阀门类型：过滤器，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、乙二醇溶液、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：手动（需定期清洗滤网），过滤精度：40目不锈钢滤网， | 36329.613 | 过滤器
M-CVDF050S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 668.9374 | 止回阀
M-CVDF065S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 861.4781 | 止回阀
M-CVDF080S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1108.8012 | 止回阀
M-CVDF100S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1407.5845 | 止回阀
M-CVDF125S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1800.9827 | 止回阀
M-CVDF150S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 2431.7374 | 止回阀
M-CVDF200S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 3910.6927 | 止回阀
M-CVDF250S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 6209.6325 | 止回阀
M-CVDF300S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 8523.5222 | 止回阀
M-CVDF350S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 14467.5708 | 止回阀
M-CVDF400S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 19392.4611 | 止回阀
M-CVDF450S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 28251.2769 | 止回阀
M-CVDF500S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 33821.8605 | 止回阀
M-CVDF600S | 阀门类型：法兰式消音止回阀，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、低压蒸汽、供暖系统流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 50095.386 | 止回阀
M-CVDW050B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 195.3544 | 止回阀
M-CVDW065B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 249.7639 | 止回阀
M-CVDW080B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 356.402 | 止回阀
M-CVDW100B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 495.7988 | 止回阀
M-CVDW125B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 642.3711 | 止回阀
M-CVDW150B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 915.5486 | 止回阀
M-CVDW200B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1510.0529 | 止回阀
M-CVDW250B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 2471.9089 | 止回阀
M-CVDW300B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 3647.1089 | 止回阀
M-CVDW350B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 5374.054 | 止回阀
M-CVDW400B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 7943.2672 | 止回阀
M-CVDW450B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 11464.6071 | 止回阀
M-CVDW500B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 12947.8338 | 止回阀
M-CVDW600B | 阀门类型：橡胶瓣止回阀，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、污水、非腐蚀性流体，介质温度：-5℃～+120℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 19358.7871 | 止回阀
M-CVDF050F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 608.2677 | 止回阀
M-CVDF065F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 697.2891 | 止回阀
M-CVDF080F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 945.7874 | 止回阀
M-CVDF100F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1153.4927 | 止回阀
M-CVDF125F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 1720.9561 | 止回阀
M-CVDF150F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 2114.1057 | 止回阀
M-CVDF200F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 3979.7131 | 止回阀
M-CVDF250F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 6383.1214 | 止回阀
M-CVDF300F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 9268.7007 | 止回阀
M-CVDF350F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 13995.6489 | 止回阀
M-CVDF400F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 18213.792 | 止回阀
M-CVDF450F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 26964.9414 | 止回阀
M-CVDF500F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 29964.9671 | 止回阀
M-CVDF600F | 阀门类型：对夹式双板止回阀，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、工业循环水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+150℃，操作方式：自动（单向流动），密封材质：丁腈橡胶（NBR）， | 49383.373 | 止回阀
M-GVDF050X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 685.0964 | 手动闸阀
M-GVDF065X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 855.6812 | 手动闸阀
M-GVDF080X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 964.4437 | 手动闸阀
M-GVDF100X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 1232.1181 | 手动闸阀
M-GVDF125X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 1778.8008 | 手动闸阀
M-GVDF150X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 2090.3418 | 手动闸阀
M-GVDF200X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 3441.4263 | 手动闸阀
M-GVDF250X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 5005.6401 | 手动闸阀
M-GVDF300X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 6548.6777 | 手动闸阀
M-GVDF350X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 10201.0637 | 手动闸阀
M-GVDF400X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 13587.2556 | 手动闸阀
M-GVDF450X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 28770.3198 | 手动闸阀
M-GVDF500X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 35416.5165 | 手动闸阀
M-GVDF600X | 阀门类型：明杆软密封闸阀，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 45654.1922 | 手动闸阀
M-GVDF050Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 609.6802 | 手动闸阀
M-GVDF065Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 704.2047 | 手动闸阀
M-GVDF080Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 812.9107 | 手动闸阀
M-GVDF100Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 1101.2076 | 手动闸阀
M-GVDF125Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 1772.3372 | 手动闸阀
M-GVDF150Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 1928.2998 | 手动闸阀
M-GVDF200Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 2863.1488 | 手动闸阀
M-GVDF250Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 4435.5325 | 手动闸阀
M-GVDF300Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 5573.0018 | 手动闸阀
M-GVDF350Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 8597.6276 | 手动闸阀
M-GVDF400Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 11673.7701 | 手动闸阀
M-GVDF450Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 14229.7171 | 手动闸阀
M-GVDF500Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 19874.0784 | 手动闸阀
M-GVDF600Y | 阀门类型：暗杆软密封闸阀，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、自来水、非腐蚀性流体，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：三元乙丙橡胶（EPDM）， | 28184.9798 | 手动闸阀
M-SVDF050 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 697.6959 | 截止阀
M-SVDF065 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 837.9289 | 截止阀
M-SVDF080 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 1108.1119 | 截止阀
M-SVDF100 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 1402.2396 | 截止阀
M-SVDF125 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 2264.1019 | 截止阀
M-SVDF150 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 2985.7425 | 截止阀
M-SVDF200 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 5591.8615 | 截止阀
M-SVDF250 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 9398.4247 | 截止阀
M-SVDF300 | 阀门类型：硬密封截止阀，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：球墨铸铁（QT450），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、蒸汽、高温流体，介质温度：-20℃～+200℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：金属硬密封， | 14326.7841 | 截止阀
M-EVDT015 | 阀门类型：螺纹自动排气阀，公称通径：DN15，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜，连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、供暖系统，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：自动排气，排气量：0.02 m³/h， | 586.3231 | 排气阀
M-EVDT020 | 阀门类型：螺纹自动排气阀，公称通径：DN20，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜，连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、供暖系统，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：自动排气，排气量：0.03 m³/h， | 586.3231 | 排气阀
M-EVDT025 | 阀门类型：螺纹自动排气阀，公称通径：DN25，公称压力：PN16 bar，阀体材质：黄铜，连接方式：螺纹式（BSPP），适用介质：冷/热水、供暖系统，介质温度：-10℃～+120℃，操作方式：自动排气，排气量：0.05 m³/h， | 586.3231 | 排气阀
M-V9BFWH16-050 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 222.61 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-065 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 259.9 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-080 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 272.33 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-100 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 325.44 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-125 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 477.99 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-150 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 497.2 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-050 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 374.03 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-065 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 404.54 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-080 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 427.14 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-100 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 472.34 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-125 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 629.41 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-150 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 644.1 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-200 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 1146.95 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-250 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 1499.51 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-300 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 2061.12 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-350 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 3297.34 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-400 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 5433.04 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-450 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 6982.27 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-500 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 8421.89 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-600 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 13407.45 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-700 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN700，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 28820.65 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-800 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN800，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）， | 36702.4 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-050 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 461.04 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-065 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 540.14 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-080 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 642.97 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-100 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 800.04 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-125 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 1041.86 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-150 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 1161.64 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-050 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 612.46 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-065 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 693.82 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-080 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 772.92 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-100 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 900.61 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-125 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 1131.13 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-150 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 1246.39 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-200 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 1995.58 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-250 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 2891.67 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-300 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 3801.32 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-350 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 5177.66 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-400 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 8377.82 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-450 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 10036.66 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-500 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 12187.05 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-600 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证， | 19681.21 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-050 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 307.36 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-065 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 335.61 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-080 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 393.24 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-100 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 505.11 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-125 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 647.49 | 手动蝶阀
M-V9BFLH16-150 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀手柄，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 707.38 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-050 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 432.79 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-065 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 483.64 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-080 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 527.71 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-100 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 639.58 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-125 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 752.58 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-150 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 865.58 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-200 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 1449.79 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-250 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 1914.22 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-300 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 2585.44 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-350 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 4483.84 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-400 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 7028.6 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-450 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 8114.53 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-500 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 10245.71 | 手动蝶阀
M-V9BFLM16-600 | 阀门类型：手动蝶阀单夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），低泄漏认证：低泄漏认证， | 15633.55 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-050-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 273.46 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-065-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 305.1 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-080-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 327.7 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-100-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 411.32 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-125-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 607.94 | 手动蝶阀
M-V9BFWH16-150-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀手柄，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 674.61 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-050-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 413.58 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-065-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 447.48 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-080-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 464.43 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-100-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 559.35 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-125-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 763.88 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-150-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 832.81 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-200-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 1391.03 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-250-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 2057.73 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-300-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 2895.06 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-350-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 3944.83 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-400-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 5901.99 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-450-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 7869.32 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-500-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 9635.51 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-600-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 16221.15 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-700-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN700，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 34405.11 | 手动蝶阀
M-V9BFWM16-800-2 | 阀门类型：手动蝶阀对夹式手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN800，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），阀体加厚：阀体加厚， | 46054.28 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-050-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 508.5 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-065-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 613.59 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-080-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 661.05 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-100-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 845.24 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-125-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 1181.98 | 手动蝶阀
M-V9BFFH16-150-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀手柄，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手柄操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 1349.22 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-050-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN50，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 644.1 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-065-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN65，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 749.19 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-080-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN80，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 795.52 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-100-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN100，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 979.71 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-125-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN125，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 1316.45 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-150-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN150，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 1483.69 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-200-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN200，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 2325.54 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-250-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN250，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 3435.2 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-300-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN300，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 4604.75 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-350-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN350，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 6341.56 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-400-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN400，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 9498.78 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-450-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN450，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 12102.3 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-500-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN500，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 14782.66 | 手动蝶阀
M-V9BFFM16-600-2 | 阀门类型：手动蝶阀法兰手动阀涡轮蜗杆，公称通径：DN600，公称压力：PN16 bar，阀体材质：不锈钢（304），连接方式：法兰式（PN16 RF），适用介质：冷/热水、压缩空气、非腐蚀性流体，介质温度：-20℃～+150℃，操作方式：手动（手轮操作），密封材质：PTFE（聚四氟乙烯），防火认证：防火认证，阀体加厚：阀体加厚， | 23750.34 | 手动蝶阀