## Sheet1
型号 | 价格 | 设备类型 | 测量方式 | 管体承压 | 安装方式 | 口径 | 衬里材料 | 输入电压 | 协议 | 表体形式
HMF-EM40F050N4MY | 8939.0684 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F065N4MY | 9064.7583 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F080N4MY | 9413.1486 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F100N4MY | 9500.249 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F125N4MY | 9718.5424 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F150N4MY | 10269.7903 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F200N4MY | 11661.148 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F250N4MY | 14403.0704 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F300N4MY | 16376.5363 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F350N4MY | 18879.2038 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F400N4MY | 21540.6476 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F450N4MY | 23312.3633 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F500N4MY | 25784.1592 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F600N4MY | 31132.3927 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F700N4MY | 48598.1925 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F800N4MY | 58516.2929 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F900N4MY | 72145.3924 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FA00N4MY | 88357.6606 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FB00N4MY | 108375.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FC00N4MY | 196796.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FD00N4MY | 290618.9935 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F200N4MY | 12322.65 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F250N4MY | 15916.7958 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F300N4MY | 18022.5621 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F350N4MY | 21543.9585 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F400N4MY | 27826.0014 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F450N4MY | 30221.737 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F500N4MY | 32331.9103 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F600N4MY | 39110.091 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F700N4MY | 51342.3184 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F800N4MY | 63034.3267 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F900N4MY | 77050.4173 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FA00N4MY | 93834.8723 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FB00N4MY | 139340.187 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FC00N4MY | 243652.521 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FD00N4MY | 359814.4305 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F050N2MY | 8939.0684 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F065N2MY | 9064.7583 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F080N2MY | 9413.1486 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F100N2MY | 9500.249 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F125N2MY | 9718.5424 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F150N2MY | 10269.7903 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F200N2MY | 11661.148 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F250N2MY | 14403.0704 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F300N2MY | 16376.5363 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F350N2MY | 18879.2038 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F400N2MY | 21540.6476 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F450N2MY | 23312.3633 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F500N2MY | 25784.1592 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F600N2MY | 31132.3927 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F700N2MY | 48598.1925 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F800N2MY | 58516.2929 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F900N2MY | 72145.3924 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FA00N2MY | 88357.6606 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FB00N2MY | 108375.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FC00N2MY | 196796.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FD00N2MY | 290618.9935 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F200N2MY | 12322.65 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F250N2MY | 15916.7958 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F300N2MY | 18022.5621 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F350N2MY | 21543.9585 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F400N2MY | 27826.0014 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F450N2MY | 30221.737 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F500N2MY | 32331.9103 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F600N2MY | 39110.091 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F700N2MY | 51342.3184 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F800N2MY | 63034.3267 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F900N2MY | 77050.4173 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FA00N2MY | 93834.8723 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FB00N2MY | 139340.187 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FC00N2MY | 243652.521 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FD00N2MY | 359814.4305 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F015H4MY | 8399.9454 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN15 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F020H4MY | 8510.1995 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN20 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F025H4MY | 8620.4423 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F032H4MY | 8730.6964 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F040H4MY | 8840.9392 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F050H4MY | 9833.2035 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F065H4MY | 9971.0183 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F080H4MY | 10354.6759 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F100H4MY | 10450.6016 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F125H4MY | 10690.9413 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F150H4MY | 11297.3219 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F200H4MY | 12827.5792 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F250H4MY | 15842.9164 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F300H4MY | 21616.7079 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F350H4MY | 24920.9183 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F400H4MY | 28433.4781 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F450H4MY | 30771.8775 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F500H4MY | 34035.2723 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F600H4MY | 54324.5918 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F700H4MY | 87555.0442 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F800H4MY | 100022.1082 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F900H4MY | 130387.1631 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FA00H4MY | 169552.3642 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FB00H4MY | 187094.2469 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FC00H4MY | 298777.5031 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FD00H4MY | 431077.4963 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F200H4MY | 13766.9143 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F250H4MY | 17663.1543 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F300H4MY | 24766.5603 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F350H4MY | 31553.555 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F400H4MY | 35416.7086 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F450H4MY | 41552.1227 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F500H4MY | 43231.2349 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F600H4MY | 63232.7886 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F700H4MY | 93302.3711 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F800H4MY | 105694.4596 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F900H4MY | 137787.1376 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FA00H4MY | 175866.3861 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FB00H4MY | 231640.395 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FC00H4MY | 369915.105 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FD00H4MY | 533714.9895 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F015H2MY | 8399.9454 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN15 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F020H2MY | 8510.1995 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN20 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F025H2MY | 8620.4423 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F032H2MY | 8730.6964 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F040H2MY | 8840.9392 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F050H2MY | 9833.2035 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F065H2MY | 9971.0183 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F080H2MY | 10354.6759 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F100H2MY | 10450.6016 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F125H2MY | 10690.9413 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F150H2MY | 11297.3219 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F200H2MY | 12827.5792 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F250H2MY | 15842.9164 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F300H2MY | 21616.7079 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F350H2MY | 24920.9183 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F400H2MY | 28433.4781 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F450H2MY | 30771.8775 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F500H2MY | 34035.2723 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F600H2MY | 54324.5918 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F700H2MY | 87555.0442 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F800H2MY | 100022.1082 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10F900H2MY | 130387.1631 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FA00H2MY | 169552.3642 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FB00H2MY | 187094.2469 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FC00H2MY | 298777.5031 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM10FD00H2MY | 431077.4963 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F200H2MY | 13766.9143 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F250H2MY | 17663.1543 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F300H2MY | 24766.5603 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F350H2MY | 31553.555 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F400H2MY | 35416.7086 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F450H2MY | 41552.1227 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F500H2MY | 43231.2349 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F600H2MY | 63232.7886 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F700H2MY | 93302.3711 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F800H2MY | 105694.4596 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16F900H2MY | 137787.1376 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FA00H2MY | 175866.3861 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FB00H2MY | 231640.395 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FC00H2MY | 369915.105 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM16FD00H2MY | 533714.9895 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HMF-EM40F050N4MS | 9385.5879 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F065N4MS | 9517.877 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F080N4MS | 9883.9179 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F100N4MS | 9975.414 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F125N4MS | 10204.7475 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F150N4MS | 10783.5561 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F200N4MS | 12244.3636 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F250N4MS | 15122.9821 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F300N4MS | 17195.6959 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F350N4MS | 19822.9459 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F400N4MS | 22617.7862 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F450N4MS | 24477.7097 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F500N4MS | 27072.992 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F600N4MS | 32689.1146 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F700N4MS | 51028.1106 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F800N4MS | 61442.3262 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F900N4MS | 75752.7818 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FA00N4MS | 92775.373 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FB00N4MS | 108375.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FC00N4MS | 196796.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FD00N4MS | 290618.9935 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F200N4MS | 12574.0185 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F250N4MS | 16495.6044 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F300N4MS | 18721.5575 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F350N4MS | 24671.7533 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F400N4MS | 27913.1018 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F450N4MS | 30942.7674 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F500N4MS | 33248.0917 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F600N4MS | 39222.5486 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F700N4MS | 53932.0976 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F800N4MS | 66196.304 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F900N4MS | 80150.6514 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FA00N4MS | 98545.8649 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FB00N4MS | 139340.187 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FC00N4MS | 243652.521 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FD00N4MS | 359814.4305 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F050N2MS | 9385.5879 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F065N2MS | 9517.877 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F080N2MS | 9883.9179 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F100N2MS | 9975.414 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F125N2MS | 10204.7475 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F150N2MS | 10783.5561 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F200N2MS | 12244.3636 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F250N2MS | 15122.9821 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F300N2MS | 17195.6959 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F350N2MS | 19822.9459 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F400N2MS | 22617.7862 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F450N2MS | 24477.7097 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F500N2MS | 27072.992 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F600N2MS | 32689.1146 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F700N2MS | 51028.1106 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F800N2MS | 61442.3262 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F900N2MS | 75752.7818 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FA00N2MS | 92775.373 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FB00N2MS | 108375.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FC00N2MS | 196796.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FD00N2MS | 290618.9935 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F200N2MS | 12574.0185 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F250N2MS | 16495.6044 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F300N2MS | 18721.5575 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F350N2MS | 24671.7533 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F400N2MS | 27913.1018 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F450N2MS | 30942.7674 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F500N2MS | 33248.0917 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F600N2MS | 39222.5486 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F700N2MS | 53932.0976 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F800N2MS | 66196.304 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F900N2MS | 80150.6514 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FA00N2MS | 98545.8649 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FB00N2MS | 139340.187 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FC00N2MS | 243652.521 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FD00N2MS | 359814.4305 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F015H4MS | 8820.0003 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN15 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F020H4MS | 8935.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN20 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F025H4MS | 9051.526 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F032H4MS | 9167.2945 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F040H4MS | 9283.0404 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F050H4MS | 10324.9117 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F065H4MS | 10469.3483 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F080H4MS | 10871.7526 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F100H4MS | 10973.1814 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F125H4MS | 11224.5499 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F150H4MS | 11861.8021 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F200H4MS | 13468.1423 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F250H4MS | 16635.6227 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F300H4MS | 22698.2648 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F350H4MS | 26166.7433 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F400H4MS | 29855.6961 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F450H4MS | 32310.9714 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F500H4MS | 35736.4308 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F600H4MS | 57041.1457 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F700H4MS | 91933.071 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F800H4MS | 105024.1549 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F900H4MS | 136906.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FA00H4MS | 178029.4999 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FB00H4MS | 187094.2469 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FC00H4MS | 298777.5031 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FD00H4MS | 431077.4963 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F200H4MS | 14268.5552 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F250H4MS | 18806.4431 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F300H4MS | 25735.6596 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F350H4MS | 32728.8228 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F400H4MS | 37341.6749 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F450H4MS | 42689.8971 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F500H4MS | 45981.96 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F600H4MS | 66101.497 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F700H4MS | 97992.4022 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F800H4MS | 111009.6293 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F900H4MS | 141327.2694 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FA00H4MS | 186156.0192 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FB00H4MS | 231640.395 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FC00H4MS | 369915.105 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FD00H4MS | 533714.9895 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F015H2MS | 8820.0003 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN15 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F020H2MS | 8935.7575 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN20 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F025H2MS | 9051.526 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F032H2MS | 9167.2945 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F040H2MS | 9283.0404 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F050H2MS | 10324.9117 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F065H2MS | 10469.3483 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM40F080H2MS | 10871.7526 | 流量计 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F100H2MS | 10973.1814 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F125H2MS | 11224.5499 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F150H2MS | 11861.8021 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F200H2MS | 13468.1423 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F250H2MS | 16635.6227 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F300H2MS | 22698.2648 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F350H2MS | 26166.7433 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F400H2MS | 29855.6961 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F450H2MS | 32310.9714 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F500H2MS | 35736.4308 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F600H2MS | 57041.1457 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F700H2MS | 91933.071 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F800H2MS | 105024.1549 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10F900H2MS | 136906.2461 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FA00H2MS | 178029.4999 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FB00H2MS | 187094.2469 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FC00H2MS | 298777.5031 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM10FD00H2MS | 431077.4963 | 流量计 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1600 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F200H2MS | 14268.5552 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F250H2MS | 18806.4431 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F300H2MS | 25735.6596 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F350H2MS | 32728.8228 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F400H2MS | 37341.6749 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F450H2MS | 42689.8971 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F500H2MS | 45981.96 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F600H2MS | 66101.497 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F700H2MS | 97992.4022 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F800H2MS | 111009.6293 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16F900H2MS | 141327.2694 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FA00H2MS | 186156.0192 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FB00H2MS | 231640.395 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FC00H2MS | 369915.105 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-EM16FD00H2MS | 533714.9895 | 流量计 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN16000 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F050N4MY | 10115.4323 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F065N4MY | 10388.8471 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F080N4MY | 11051.4678 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F100N4MY | 11485.8398 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F125N4MY | 11714.0659 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F150N4MY | 12555.2718 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F200N4MY | 14076.7151 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F250N4MY | 16730.4297 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F300N4MY | 19685.1424 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F350N4MY | 21505.3577 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F400N4MY | 24355.3307 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F450N4MY | 26390.5511 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F500N4MY | 30492.9483 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F600N4MY | 36523.6114 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F700N4MY | 50449.2907 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F800N4MY | 60745.5456 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F900N4MY | 74893.9366 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10FA00N4MY | 96309.9904 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F200N4MY | 15351.2082 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F250N4MY | 18054.5411 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F300N4MY | 21147.046 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F350N4MY | 23789.7431 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F400N4MY | 27624.2399 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F450N4MY | 31285.6433 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F500N4MY | 37039.592 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F600N4MY | 42224.6535 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F700N4MY | 55199.9689 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F800N4MY | 67002.2313 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F900N4MY | 81072.3359 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16FA00N4MY | 106685.6165 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16FB00N4MY | 142380 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F050N2MY | 10115.4323 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F065N2MY | 10388.8471 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F080N2MY | 11051.4678 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F100N2MY | 11485.8398 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F125N2MY | 11714.0659 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F150N2MY | 12555.2718 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F200N2MY | 14076.7151 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F250N2MY | 16730.4297 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F300N2MY | 19685.1424 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F350N2MY | 21505.3577 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F400N2MY | 24355.3307 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F450N2MY | 26390.5511 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F500N2MY | 30492.9483 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F600N2MY | 36523.6114 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F700N2MY | 50449.2907 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F800N2MY | 60745.5456 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F900N2MY | 74893.9366 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10FA00N2MY | 96309.9904 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F200N2MY | 15351.2082 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F250N2MY | 18054.5411 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F300N2MY | 21147.046 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F350N2MY | 23789.7431 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F400N2MY | 27624.2399 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F450N2MY | 31285.6433 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F500N2MY | 37039.592 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F600N2MY | 42224.6535 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F700N2MY | 55199.9689 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F800N2MY | 67002.2313 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F900N2MY | 81072.3359 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16FA00N2MY | 106685.6165 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F025H4MY | 10529.9728 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F032H4MY | 10640.2269 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F040H4MY | 10750.4697 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F050H4MY | 11632.4799 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F065H4MY | 11946.6877 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F080H4MY | 12709.6185 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F100H4MY | 13209.0559 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F125H4MY | 13471.4532 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F150H4MY | 14438.3377 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F200H4MY | 16188.0184 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F250H4MY | 19239.7303 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F300H4MY | 22637.6403 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F350H4MY | 25833.7888 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F400H4MY | 30214.0078 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F450H4MY | 36964.6278 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F500H4MY | 43887.2225 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F600H4MY | 49719.435 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F700H4MY | 60830.4425 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F800H4MY | 96330.9406 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10F900H4MY | 131169.9367 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM10FA00H4MY | 164796.1942 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F200H4MY | 16762.4087 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F250H4MY | 20840.5561 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F300H4MY | 25049.8965 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F350H4MY | 29773.014 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F400H4MY | 35091.472 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F450H4MY | 44684.3245 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F500H4MY | 51508.8013 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F600H4MY | 58261.6135 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F700H4MY | 65673.7242 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F800H4MY | 107629.3586 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16F900H4MY | 142686.6481 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM16FA00H4MY | 178152.975 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 一体式
HME-EM40F025H2MY | 10529.9728 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F032H2MY | 10640.2269 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F040H2MY | 10750.4697 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F050H2MY | 11632.4799 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F065H2MY | 11946.6877 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F080H2MY | 12709.6185 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F100H2MY | 13209.0559 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F125H2MY | 13471.4532 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F150H2MY | 14438.3377 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F200H2MY | 16188.0184 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F250H2MY | 19239.7303 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F300H2MY | 22637.6403 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F350H2MY | 25833.7888 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F400H2MY | 30214.0078 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F450H2MY | 36964.6278 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F500H2MY | 43887.2225 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F600H2MY | 49719.435 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F700H2MY | 60830.4425 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F800H2MY | 96330.9406 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10F900H2MY | 131169.9367 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM10FA00H2MY | 164796.1942 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F200H2MY | 16762.4087 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F250H2MY | 20840.5561 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F300H2MY | 25049.8965 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F350H2MY | 29773.014 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F400H2MY | 35091.472 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F450H2MY | 44684.3245 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F500H2MY | 51508.8013 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F600H2MY | 58261.6135 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F700H2MY | 65673.7242 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F800H2MY | 107629.3586 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16F900H2MY | 142686.6481 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM16FA00H2MY | 178152.975 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 一体式
HME-EM40F050N4MS | 10621.4915 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F065N4MS | 10908.1386 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F080N4MS | 11603.8118 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F100N4MS | 12060.2527 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F125N4MS | 12299.485 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F150N4MS | 13182.5913 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F200N4MS | 14780.1175 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F250N4MS | 17567.2399 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F300N4MS | 20669.6775 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F350N4MS | 22580.3041 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F400N4MS | 25573.595 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F450N4MS | 27710.2329 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F500N4MS | 32017.7025 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F600N4MS | 38349.3637 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F700N4MS | 52971.8123 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F800N4MS | 63782.9291 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F900N4MS | 78639.1182 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10FA00N4MS | 101125.7114 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F200N4MS | 16014.9137 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F250N4MS | 19329.0342 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F300N4MS | 22585.8072 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F350N4MS | 24505.2704 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F400N4MS | 28400.3917 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F450N4MS | 32229.3854 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F500N4MS | 37381.3718 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F600N4MS | 42418.6971 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F700N4MS | 58037.8057 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F800N4MS | 70425.4872 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F900N4MS | 85210.0117 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16FA00N4MS | 107400.0364 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F050N2MS | 10621.4915 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F065N2MS | 10908.1386 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F080N2MS | 11603.8118 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F100N2MS | 12060.2527 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F125N2MS | 12299.485 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F150N2MS | 13182.5913 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F200N2MS | 14780.1175 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F250N2MS | 17567.2399 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F300N2MS | 20669.6775 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F350N2MS | 22580.3041 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F400N2MS | 25573.595 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F450N2MS | 27710.2329 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F500N2MS | 32017.7025 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F600N2MS | 38349.3637 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F700N2MS | 52971.8123 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F800N2MS | 63782.9291 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F900N2MS | 78639.1182 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10FA00N2MS | 101125.7114 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F200N2MS | 16014.9137 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F250N2MS | 19329.0342 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F300N2MS | 22585.8072 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F350N2MS | 24505.2704 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F400N2MS | 28400.3917 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F450N2MS | 32229.3854 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F500N2MS | 37381.3718 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F600N2MS | 42418.6971 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F700N2MS | 58037.8057 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F800N2MS | 70425.4872 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F900N2MS | 85210.0117 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16FA00N2MS | 107400.0364 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | 氯丁橡胶 | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F025H4MS | 11056.9709 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F032H4MS | 11172.7394 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F040H4MS | 11288.5079 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F050H4MS | 12214.5994 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F065H4MS | 12544.243 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F080H4MS | 13344.6559 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F100H4MS | 13869.4505 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F125H4MS | 14145.0688 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F150H4MS | 15160.4755 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F200H4MS | 16997.2453 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F250H4MS | 20202.2191 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F300H4MS | 23769.9003 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F350H4MS | 27124.8025 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F400H4MS | 31724.4336 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F450H4MS | 38812.4038 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F500H4MS | 45640.1915 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F600H4MS | 52205.5819 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F700H4MS | 63872.233 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F800H4MS | 101147.7577 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10F900H4MS | 137728.7053 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM10FA00H4MS | 173036.2785 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F200H4MS | 18226.5271 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F250H4MS | 21780.9986 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F300H4MS | 25711.4098 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F350H4MS | 31093.8145 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F400H4MS | 35686.8238 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F450H4MS | 46680.9554 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F500H4MS | 53410.6139 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F600H4MS | 59632.021 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F700H4MS | 70166.4121 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F800H4MS | 108337.168 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16F900H4MS | 148017.2423 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM16FA00H4MS | 182980.8209 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 24V | Modbus | 分体式
HME-EM40F025H2MS | 11056.9709 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN25 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F032H2MS | 11172.7394 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN32 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F040H2MS | 11288.5079 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN40 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F050H2MS | 12214.5994 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN50 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F065H2MS | 12544.243 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN65 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM40F080H2MS | 13344.6559 | 能量表 | 电磁式 | PN40 | 法兰 | DN80 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F100H2MS | 13869.4505 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN100 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F125H2MS | 14145.0688 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN125 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F150H2MS | 15160.4755 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN150 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F200H2MS | 16997.2453 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F250H2MS | 20202.2191 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F300H2MS | 23769.9003 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F350H2MS | 27124.8025 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F400H2MS | 31724.4336 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F450H2MS | 38812.4038 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F500H2MS | 45640.1915 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F600H2MS | 52205.5819 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F700H2MS | 63872.233 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F800H2MS | 101147.7577 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10F900H2MS | 137728.7053 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM10FA00H2MS | 173036.2785 | 能量表 | 电磁式 | PN10 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F200H2MS | 18226.5271 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN200 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F250H2MS | 21780.9986 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN250 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F300H2MS | 25711.4098 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN300 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F350H2MS | 31093.8145 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN350 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F400H2MS | 35686.8238 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN400 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F450H2MS | 46680.9554 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN450 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F500H2MS | 53410.6139 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN500 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F600H2MS | 59632.021 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN600 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F700H2MS | 70166.4121 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN700 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F800H2MS | 108337.168 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN800 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16F900H2MS | 148017.2423 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN900 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HME-EM16FA00H2MS | 182980.8209 | 能量表 | 电磁式 | PN16 | 法兰 | DN1000 | PTFE | 220V | Modbus | 分体式
HMF-US16R015B4MG | 1338.9935 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN15 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16R020B4MG | 1338.9935 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN20 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16R025B4MG | 1442.0043 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN25 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16R032B4MG | 2266.0003 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN32 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16R040B4MG | 2368.9998 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN40 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16R015B2MG | 1544.9925 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN15 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16R020B2MG | 1544.9925 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN20 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16R025B2MG | 1648.0033 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN25 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16R032B2MG | 2368.9998 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN32 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16R040B2MG | 2471.9993 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN40 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F050S4MG | 7209.9989 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN50 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F065S4MG | 8240.0052 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN65 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F080S4MG | 10196.9957 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN80 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F100S4MG | 13389.9915 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN100 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F125S4MG | 14419.9978 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN125 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F150S4MG | 16479.9991 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN150 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F200S4MG | 18540.0004 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN200 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F250S4MG | 24720.0043 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN250 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F300S4MG | 32959.9982 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN300 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F350S4MG | 43259.9934 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN350 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F400S4MG | 55620.0012 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN400 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F450S4MG | 66949.9914 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN450 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F500S4MG | 87550.0044 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN500 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F600S4MG | 112270.0087 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN600 |  | 24V | Modbus | 通用型
HMF-US16F050S2MG | 7209.9989 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN50 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F065S2MG | 8240.0052 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN65 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F080S2MG | 10196.9957 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN80 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F100S2MG | 13389.9915 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN100 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F125S2MG | 14419.9978 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN125 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F150S2MG | 16479.9991 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN150 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F200S2MG | 18540.0004 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN200 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F250S2MG | 24720.0043 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN250 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F300S2MG | 32959.9982 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN300 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F350S2MG | 43259.9934 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN350 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F400S2MG | 55620.0012 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN400 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F450S2MG | 66949.9914 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN450 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F500S2MG | 87550.0044 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN500 |  | 220V | Modbus | 通用型
HMF-US16F600S2MG | 112270.0087 | 流量计 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN600 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16R015B4MG | 1030.0063 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN15 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16R020B4MG | 1030.0063 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN20 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16R025B4MG | 1091.7947 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN25 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16R032B4MG | 1648.0033 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN32 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16R040B4MG | 1854.0023 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN40 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16R015B2MG | 1236.0053 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN15 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16R020B2MG | 1236.0053 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN20 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16R025B2MG | 1338.9935 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN25 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16R032B2MG | 1957.0018 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN32 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16R040B2MG | 2163.0008 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 螺纹 | DN40 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F050S4MG | 5973.9936 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN50 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F065S4MG | 6592.0019 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN65 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F080S4MG | 9064.0012 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN80 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F100S4MG | 11330.0015 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN100 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F125S4MG | 13389.9915 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN125 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F150S4MG | 15450.0041 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN150 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F200S4MG | 17510.0054 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN200 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F250S4MG | 23689.998 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN250 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F300S4MG | 30899.9969 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN300 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F350S4MG | 41200.0034 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN350 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F400S4MG | 51499.9986 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN400 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F450S4MG | 61800.0051 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN450 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F500S4MG | 82399.9955 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN500 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F600S4MG | 113299.9924 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN600 |  | 24V | Modbus | 通用型
HME-US16F050S2MG | 6386.0029 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN50 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F065S2MG | 7003.9999 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN65 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F080S2MG | 9270.0002 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN80 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F100S2MG | 11536.0005 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN100 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F125S2MG | 13596.0018 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN125 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F150S2MG | 15656.0031 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN150 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F200S2MG | 17510.0054 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN200 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F250S2MG | 23689.998 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN250 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F300S2MG | 30899.9969 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN300 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F350S2MG | 41200.0034 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN350 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F400S2MG | 51499.9986 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN400 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F450S2MG | 61800.0051 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN450 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F500S2MG | 82399.9955 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN500 |  | 220V | Modbus | 通用型
HME-US16F600S2MG | 113299.9924 | 能量表 | 超声波 | PN16 | 法兰 | DN600 |  | 220V | Modbus | 通用型