## Sheet1
品牌 | 设备类型 | 设备名称 | 规格型号 | 单价 | 检测对象 | 说明
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RA | 221.7512 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RB | 200.3151 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RP | 264.5895 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2A | 648.959 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2B | 648.959 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2P | 703.0408 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3A | 524.1618 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3B | 486.7249 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3P | 502.9404 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5A | 432.6431 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5B | 432.6431 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5P | 448.8699 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2A | 648.959 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2B | 648.959 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2P | 703.0408 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3A | 486.7249 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3B | 486.7249 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3P | 502.9404 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5A | 432.6431 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5B | 432.6431 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5P | 448.8699 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DA | 193.6707 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DB | 193.6707 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DP | 266.2958 | 温度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：电阻信号，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：无源，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM2A | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM2B | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM2P | 745.5514 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM3A | 513.3251 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM3B | 513.3251 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM3P | 562.2202 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM5A | 488.8832 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM5B | 488.8832 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM5P | 537.767 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：4-20mA，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA (两线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV2A | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV2B | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV2P | 745.5514 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2% RH (20%~80% RH)；±3% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV3A | 513.3251 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV3B | 513.3251 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV3P | 562.2202 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3% RH (20%~80% RH)；±5% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV5A | 488.8832 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 10K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV5B | 488.8832 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：NTC 20K，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.3K@25℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV5P | 537.767 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：风管安装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10℃~60℃，温度精度：0.2K@0℃，湿度信号类型：0-10V，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5% RH (20%~80% RH)；±9% RH (0~95% RH)，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V (三线制)，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：无，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EM3B | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室外，温度传感器：NTC20K，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EV3B | 684.441 | 温度+湿度（温度为电阻输出） | 安装位置：室外，温度传感器：NTC20K，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM2M-P | 806.6618 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM2M-E | 684.441 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM3M-P | 623.3306 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM3M-E | 513.3251 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM5M-P | 598.8774 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DM5M-E | 488.8832 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV2V-P | 806.6618 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV2V-E | 684.441 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV3V-P | 623.3306 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV3V-E | 513.3251 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV5V-P | 598.8774 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 风管温湿度传感器 | HSH-DV5V-E | 488.8832 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EM2M-P | 916.656 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EM2M-E | 831.1037 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EM3M-E | 684.441 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EV2V-P | 916.656 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EV3V-E | 684.441 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室外温湿度传感器 | HSH-EV5V-E | 659.9878 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DM-P | 435.7619 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DM-E | 338.9322 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DV-P | 484.1824 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 风管温度传感器 | HST-DV-E | 387.3414 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：风管，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室外温度传感器 | HST-EM-P | 549.5981 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室外温度传感器 | HST-EM-E | 435.7619 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室外温度传感器 | HST-EV-P | 508.387 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：Pt1000，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室外温度传感器 | HST-EV-E | 435.7619 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室外，温度传感器：数字式，温度量程：-40~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：黑色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2M-P | 757.7667 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2M-E | 635.5459 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3M-P | 545.1233 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3M-E | 459.5484 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5M-P | 488.3408 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5M-E | 403.3309 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2V-P | 757.7667 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2V-E | 635.5459 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3V-P | 545.1233 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3V-E | 459.5484 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5V-P | 488.3408 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5V-E | 403.3309 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2ML-P | 879.9875 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM2ML-E | 757.7667 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3ML-P | 681.4013 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM3ML-E | 559.1805 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5ML-P | 624.6301 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RM5ML-E | 538.9987 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2VL-P | 879.9875 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV2VL-E | 757.7667 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±2%（20~80% RH：±2%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3VL-P | 681.4013 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV3VL-E | 559.1805 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±3%（20~80% RH：±3%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5VL-P | 624.6301 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温湿度传感器 | 室内温湿度传感器 | HSH-RV5VL-E | 538.9987 | 温度+湿度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：电容式，湿度量程：0~95% RH，湿度精度：±5%（20~80% RH：±5%），浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：2，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RM-P | 399.455 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RM-E | 326.8186 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RV-P | 399.455 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RV-E | 326.8186 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：无，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RML-P | 520.5006 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RML-E | 447.8642 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：4-20mA，通道数：1，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RVL-P | 520.5006 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：Pt1000，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，
霍尼韦尔 | 温度传感器 | 室内温度传感器 | HST-RVL-E | 447.8642 | 温度（温度为模拟输出） | 安装位置：室内墙装，温度传感器：数字式，温度量程：-10~60℃，温度精度：±0.3K@25℃，湿度信号类型：无，湿度量程：无，湿度精度：无，浓度量程：无，浓度精度：无，输出信号：0-10V，通道数：1，显示屏：有，继电器：无，面板颜色：白色，电源：24VDC/24VAC±20%，