## Sheet1
设备型号 | 价格 | 说明
T9275A1002 | 1058.81 | 设备类型：温度控制器，控制形式：单回路温控，适用系统：暖通空调系统，安装方式：墙面安装，感温精度：±0.5℃，供电电压：AC24V，防护等级：IP30，核心功能：温度设定 / 自动恒温控制，
T9275B1001 | 1330.01 | 设备类型：通用型温度控制器，控制形式：宽适配温控，适用系统：暖通 / 制冷通用系统，安装方式：墙面安装，感温精度：±0.5℃，供电电压：AC24V，防护等级：IP30，核心功能：多场景温度调节 / 系统兼容，
UB1211CH | 1021.3279 | 设备类型：独立式 AHU 控制器，语言版本：中文，输入端口：1 路通用输入 / 2 路数字输入，输出端口：1 路模拟输出 / 1 路数字输出，适配程序：6 种应用程序，供电电压：AC24V，核心功能：端口信号采集 / 空调机组逻辑控制，
UB2204CH | 1373.3907 | 设备类型：独立式 AHU 控制器，语言版本：中文，输入端口：2 路通用输入 / 2 路数字输入，输出端口：4 路数字输出，适配程序：4 种应用程序，供电电压：AC24V，核心功能：多回路数字量控制 / 机组运行调节，
UB2221CH | 1607.1538 | 设备类型：独立式 AHU 控制器，语言版本：中文，输入端口：2 路通用输入 / 2 路数字输入，输出端口：2 路模拟输出 / 1 路数字输出，适配程序：5 种应用程序，供电电压：AC24V，核心功能：模拟量调节 / 数字量控制 / 多程序适配，
UB4334SCH | 2085.1777 | 设备类型：独立式 AHU 控制器，语言版本：中文，输入端口：4 路通用输入 / 3 路数字输入，输出端口：3 路模拟输出 / 4 路数字输出，适配程序：7 种应用程序，供电电压：AC24V，核心功能：高精度多端口控制 / 复杂机组调节，
TR21-A/U | 348.04 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：10K 热敏电阻，功能定位：仅平均温度采集，接口形式：标准接线端口，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：暖通系统温度监测，
TR21-H/U | 1433.97 | 设备类型：墙面式温湿度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，检测参数：温度 / 湿度，接口形式：带长插孔接口，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：温湿度同步采集监测，
TR21-J/U | 370.64 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，功能定位：单一温度采集，接口形式：带长插孔接口，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：暖通系统温度监测，
TR21/U | 329.96 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，功能定位：单一温度采集，接口形式：标准接线端口，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：暖通系统温度监测，
TR22-F5/U | 925.47 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定 / 5 档风机控制，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：风机盘管温度与风机控制，
TR22/U | 668.96 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：暖通系统温度设定与监测，
TR23-F3/U | 692.69 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定 / 强制运行 / 3 档风机控制，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：风机盘管温控与风机调速，
TR23-F5/U | 1056.55 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定 / 强制运行 / 5 档风机控制，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：风机盘管温控与风机调速，
TR23-H/U | 1809.13 | 设备类型：墙面式温湿度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，检测参数：温度 / 湿度，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定 / 强制运行，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：温湿度采集与联动控制，
TR23/U | 852.02 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：温度设定 / 强制运行，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：暖通温度设定与强制控制，
TR24/U | 532.23 | 设备类型：墙面式温度模块，传感器规格：20K 热敏电阻，接口形式：带长插孔接口，附加功能：强制运行，安装方式：墙面安装，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，核心功能：温度监测与系统强制控制，
TR40 | 513.02 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：无显示屏，检测参数：仅温度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR40-CO2 | 3621.65 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：无显示屏，检测参数：温度 / CO₂浓度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR40-H | 844.11 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：无显示屏，检测参数：温度 / 湿度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR40-H-CO2 | 2745.9 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：无显示屏，检测参数：温度 / 湿度 / CO₂浓度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR42 | 614.72 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：LCD 液晶显示，检测参数：仅温度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR42-CO2 | 3451.02 | 设备类型：VAV 专用墙面模块，显示形式：LCD 液晶显示，检测参数：温度 / CO₂浓度，适用场景：变风量空调系统，安装方式：墙面安装，供电电压：DC24V，工作温度：0~50℃，防护等级：IP30，
TR71/U | 794.39 | 设备类型：Zio 系列智能温控器，产品版本：增强功能版，控制类型：暖通空调温度控制，安装方式：墙面安装，供电电压：AC24V，防护等级：IP30，核心功能：智能恒温 / 系统适配控制，
TR75-H/U | 1205.71 | 设备类型：Zio Plus 系列智能温湿度控制器，产品版本：增强带日程功能，检测参数：温度 / 湿度，附加功能：日程定时控制，安装方式：墙面安装，供电电压：AC24V，防护等级：IP30，核心功能：温湿度联动 / 智能日程管控，
TR75/U | 993.27 | 设备类型：Zio Plus 系列智能温控器，产品版本：增强带日程功能，控制类型：温度控制，附加功能：日程定时 / 系统联动，安装方式：墙面安装，供电电压：AC24V，防护等级：IP30，核心功能：智能恒温 / 日程自动化控制，