## Sheet1 (2)
35 | CO浓度探测器 | 1.名称:CO浓度探测器 2.规格参数：工作原理：电化学式； 量程 0~ 250ppm ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±5% @25C. 50% RH（0~100 ppm） 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 37 | 0 | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收
36 | 室内CO2传感器 | 1.名称:室内CO2传感器 2.规格：485传输方式，量程0-2000ppm ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±5% @25C. 50% RH（0~100 ppm），485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 53 | 0 | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收
| 温湿度传感器 | 湿度精度：2% | 个 | 53 | 0 | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收
37 | 室内PM传感器 | 1.名称:室内PM传感器 2.规格：485传输方式，量程0～1000 ug/m3 ；输出信号 4~20mA / 2~10VDC；精度±10% @25C；分辨率：1 ug/m3，485通讯 3.施工要求:按照图纸、规范及清单要求配置并施工调试到位，并达到验收使用要求。 | 个 | 53 | 0 | 含该项施工内容所包含的全部主材、辅材及配件的采购、运输、保管，转运及施工，施龚满足设计及规范要求并通过验收